Tomaszów Lubelski 2018-01-15

IT 271.1.2018

W dniu 15.01.2018 wykonawca zadał pytanie:

W przedmiarze robót w poz. 77 projektuje się wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych LED zasilane z baterii słonecznych. (Wysokość słupa 6m. Słupy z rur stalowych ocynkowanych ogniowo na fundamentach. Akumulator żelowy. Minimalna pojemność akumulatorów 400Ah. Oprawa LED 30-35W, moc paneli 2x200W).

Czy Wykonawca ma dodatkowo doliczyć tzw: „pulsatory LED” w kolorze pomarańczowym wraz z całą instalacją zasilającą stosowane przy znakach D-6?

Odpowiedź:

Przy wycenie  doświetlenia przejść dla pieszych należy doliczyć pulsatory stosowane przy znakach D-6.