Nr sprawy: IT 271.2.26.2017 	                               Tomaszów Lubelski, dnia 19.09.2017

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski z siedzibą w: Tomaszów Lubelski ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZADANIE:

„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chorążanka”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Tomaszów Lubelski nr 32K/2015 z dnia 01.07.2015.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Chorążanka o całkowitej długości 411m.

W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty:

- Roboty ziemne – kopanie rowów dla kabli  – 109,12 m³

- Przewiert sterowany – 70,0 m

- Ułożenie rur osłonowych – 9,0 m

- Ułożenie kabli elektroenergetycznych – 411 m

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami – 9 szt.

- Montaż uziomów 24 m

- Pomiary wykonanej instalacji

- Inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy zakres zamówienia – wg. kosztorysu ofertowego

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.11.2017.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
O zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki, złożą oświadczenia 
i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, a w szczególności:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują sprzętem budowlanym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie 
z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru

- aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia,

- oświadczenie wykonawcy, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2):

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiącej przedmiot zamówienia,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    - Informacja dotycząca wadium

Zamawiający nie przewiduje konieczności zabezpieczenia oferty wadium.

    - Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania robót

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 5% wartości zamówienia przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania robót należy wnieść w postaci pieniężnej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia i uzyska największą ilość punktów. Oferty zostaną ocenione wg. następujących kryteriów: Cena – 80 % - 80 pkt.

Gwarancja:

12 miesięcy – 0%, 0 pkt

24 miesiące – 10 %, 10 pkt

36 miesięcy – 20 %, 20 pkt

W cenę należy wliczyć:

- wartość roboty/dostawy/usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia wraz 
z niezbędnymi przerzutami sprzętu na plac budowy

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy 
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia złożonych oświadczeń. 
W przypadku nie spełnienia wymagań oferta zostanie odrzucona.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, 
ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski pokój nr 10 Sekretariat

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2017r. do godz. 13.00, w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz napis „Oferta na zadanie pn. 
” Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chorążanka”

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 13.15 w pokoju nr 10

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Krystyna Żółkiewska, Marian Pizun, pok. nr 14 tel. 84 664 30 85

- Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do podpisania umowy 
w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze. Miejsce podpisania umowy: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski. 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty. Przed terminem zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 5% wartości umowy.

- Termin związania ofertą – okres 30 dni.

W załączeniu:

1. wzór formularza ofertowego,

2. wzór oświadczenia o spełnieniu warunków postępowania,

3. wzór umowy,

4. kosztorys ofertowy

Zamieszczono:

- Tablica informacyjna

- Strona internetowa

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Marzena Czubaj - Gancarz