Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

(Znak postępowania: IT.271.12.2020)

część 2 zamówienia: „Wyposażenie budynku administracyjno – biurowego”

| WYPOSAŻENIE BARKU GASTRONOMICZNEGO I KUCHNI, ZAPLECZA SOCJALNEGO, SALI KONSUMPCYJNEJ |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Specyfikacja |
| 1 | Kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem | 1 | moc min 10 KW, poj. Piekarnika min 60l, płyta indukcyjna, zasilanie z sieci o napięciu 400V, klasa energetyczna min A |
| 2 | Lodówka dwudrzwiowa /poj. 600L/ | 1 | klasa energetyczna min A+, zasilanie sieciowe 230V |
| 3 | Lada barowa 60x480x90 | 1 | materiał drewnopodobny, lada stojąca z przejściem |
| 4 | Blaty robocze szer. 60cm wys.90cm | 5 | wykonane ze stali nierdzewnej |
| 5 | Mikrofalówka gastronomiczna | 2 | moc min 1000 w, pojemność Min 20l, zasilanie z napięcia 230V |
| 6 | Robot kuchenny gastronomiczny | 1 | moc min 1500W, materiał wykonania stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, poj zbiornika min 4,0 l, napięcie 230 V |
| 7 | Stół roboczy 60x110x90cm | 1 | materiał wykonania blatu – stal nierdzewna |
| 8 | Toster-opiekacz gastronomiczny | 1 | moc min 4 000 W, dwa poziomy opiekania, kwarcowe elementy grzewcze, napięcie zasilające 230V |
| 9 | Ekspres do kawy gastronomiczny | 1 | moc min 2500 W, pojemność zbiornika na wodę min 5l, wbudowany młynek do kawy, pojemnik na mleko, automatyczny program myjący, zasilanie 230 V |
| 10 | Witryna chłodnicza 60x60x200cm | 2 | pojemność użytkowa min 450 l, zasilanie 230 V |
| 11 | Zmywarka do naczyń stołowych załadowanie czołowe (podblatowa) – wydajność ok. 360 talerzy/h | 1 | obudowa ze stali nierdzewnej, moc min 2,5 kW, zasilanie sieciowe 230V |
| 12 | Czajnik elektryczny | 1 | moc min 2 100W, pojemność min 1,75l, zasilanie 230V |
| 13 | Szafki na produkty 40x130x200cm | 6 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 14 | Okap z łapaczem tłuszczu 60x130cm | 1 | moc min 100 W, zasilanie sieciowe 230 V, maks przepływ powietrza nie mniej niż 700 m3/h |
| 15 | Zamrażarka 60x130x90, poj.220L | 2 | zakres temperatur pracy min od -20 oC, moc nie mniej niż 200W, klasa energooszczędna nie niższa niż A+, zasilanie z gniazda sieciowego 230V, |
| 16 | Regał z produktami 40x60x200cm | 2 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 17 | Kosz na śmieci pokonsumpcyjne ᴓ50 h=60cm, poj.80L | 1 | materiał wykonania – stal nierdzewna |
| 18 | Kosz ᴓ50 h=60cm, poj.80L | 2 | materiał wykonania – stal nierdzewna |
| 19 | Nalewak do napojów | 2 | moc min. 280W, zasilanie sieciowe 230V, pojemność całkowita nie mniej niż 20l, materiał wykonania – stal nierdzewna |
| 20 | Szafy na naczynia przelotowa - z drzwiczkami przesuwnymi 80x100 | 1 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 21 | Patelnia elektryczna powierzchnia robocza 0,30 m2 | 1 | moc min 3 KW, napięcie zasilające 400V, pojemność min 10 l |
| 22 | Szafa na ubrania 60x50x200cm | 4 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 23 | Stół konsumpcyjny 80x80x73cm | 1 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 24 | Krzesło | 2 | z elementów stalowych i materiałów sztucznych, bez tapicerki |
| 25 | Stół konsumpcyjny ᴓ100x73cm | 8 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 26 | Krzesło | 32 | krzesło drewniane tapicerowane |
| 27 | Stołek barowy ᴓ40x70cm | 5 | tapicerowany, stelaż ze stali nierdzewnej |
| WYPOSAŻENIE SALI SZKOLENIOWEJ |
| 28. | Stół konferencyjny 320x100x73cm | 3 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 29. | Krzesło konferencyjne | 30 | krzesło drewniane tapicerowane |
| 30. | Stół konferencyjny prelegentów 320x80x73cm | 1 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 31. | Krzesło konferencyjne prelegentów | 3 | krzesło drewniane tapicerowane |
| 32. | Ekran projekcyjny elektryczny 280x158cm | 1 | Format obrazu: 4:3, Rodzaj powierzchni Matt White, kolor obudowy: biały, Sterowani: przełącznik naścienny oraz sterowanie bezprzewodowe radiowe Ekran elektryczny w obudowach o przekroju kwadratu. W zestawie z przełącznikiem naściennym zainstalowanym na przewodzie zasilającym, który dla ułatwienia montażu zakończony jest wtyczką sieciową. |
| 33. | Zestaw komputerowy (laptop) z oprogramowaniem | 1 | Dane techniczne: System operacyjny: Windows 10 Pro [64 bit] lub równoważny (opis równoważności znajduje się pod niniejszą tabelą), Rodzaj laptopa: biznesowy, Przekątna ekranu: 15.6 cali, Typ procesora: ilość rdzeni min. 4, Taktowanie min. 2,8 GHz Rodzaj dysku: SSD 256GB, Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli, Powłoka ekranu: matowa (non-glare), Wielkość pamięci RAM: 8 GB, Pamięć RAM rozszerzalna do: 32 GB, Liczba gniazd pamięci: 2 szt., Dysk twardy: Ilość dysków: 1 x SSD, Format dysku: 1 x M.2 Pojemność dysku SSD: 256 GB, Karta graficzna, Rodzaj karty graficznej: zintegrowana (podstawowa), Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD Graphics, Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI, Interfejs: Złącza: 1 x USB, 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.1 Komunikacja: Bluetooth, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Czytnik kart pamięci: SD, Dźwięk: stereo Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: kamera HD, wbudowany mikrofon Dodatkowe dane: szyfrowanie TPM wielodotykowy, intuicyjny touchpad 2) Pakiet biurowy: Microsoft Office 365(licencja na 1 rok od dnia odbioru) lub równoważny (opis równoważności znajduje się pod niniejszą tabelą) |
| 34. | Projektor przenośny 1 | 1 | Technologia: DLP, Rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 pikseli, Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1200 pikseli, Jasność: 3600 ANSI lum., Kontrast: 15000:1, Ilość wyświetlanych kolorów: 1070 mln, Obiektyw: 2.46 - 2.66 F, Obsługiwane systemy: NTSC, PAL, SECAM, Złącza zewnętrzne: 1 x audio in (Mini Jack), 1 x audio out (Mini Jack), 1 x Component, 1 x D-sub 15-pin wyjście, 1 x RCA, 1 x RS232, 1 x USB (mini B), 2 x D-sub 15-pin wejście, 2 x HDMI, Głośnik: tak (1 x 2W), Moc lampy: 203 W, Czas pracy lampy: 5000 godz., Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: 15000 godz., Pobór mocy [praca / spoczynek]: 252 / 0.5 W, Głośność pracy: 33 dB (tryb eco 29 dB), Waga: 2.41 kg, Akcesoria: Pilot, kabel zasilający, kabel HDMI x2, szybka instrukcja obsługi, kabel VGA |
| 35. | Drukarka | 1 | Drukarka monochromatyczna A4. Prędkość drukowania (strony na minutę): min. do 45 stron A4, dwustronnie: do 22,5 stron A4. Rozdzielczość: min. 1,200 x 1,200 dpi Czas nagrzewania: do 16 sek. Czas wydruku pierwszej strony: do 5,5 sek. Pamięć: min 512 MB RAM, Interfejsy: min. USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces,, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC, Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm. |
| 36. | Projektor przenośny 2 | 1 | Projektor krótkoogniskowy, Technologia wyświetlania obrazu: DLP, Współczynnik kontrastu min. 4500:1, Moc lampy 230 V, Rozdzielczość podstawowa Full HD min.(2000 x 1200), Pilot – podstawowy, Wszystkie gniazda w jednej zintegrowanej obudowie (nierozłączne), Gniazdo HDMI, Gniazdo VGA z audio, USB typ B, Żywotność lampy min. 2000 godz. Wyposażenie – baterie do pilota, instrukcja obsługi, okablowanie, pilot, Przewód HDMI – 10 m |
| 37. | Zestaw do nagłośnienia- 2xmikrofon, 8xgłośniki, wzmacniacz | 1 | Głośniki (6 szt.) – wymagania minimalne: - Wymiar min. 6 cali, - Głośniki montowane w suficie podwieszanym - Pasmo częstotliwości min. 50Hz – 20kHz. - Moc znamionowa min. 20 W: Wzmacniacz – wymagania minimalne: - Wzmacniacz miksujący 4-strefowy. - Moc min. 120WRMS na każdą strefę - Praca w trybie 100V oraz 4/8Ω (niezależny wybór dla każdej strefy) - Min. 2 wejścia mikr./linia, gniazda Combo - Min. 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA - Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, korektor barwy, przycisk wyciszenia kanału, przełącznik strefowy - Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 46V dla mikrofonów elektretowych - Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana - Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref - 4 strefy, sterowane indywidualnie - Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów. - Złącze dla monitora odsłuchowego - Regulatory i wskaźniki poziomu - Regulowane wyjście słuchawkowe - Sterowany temp. wentylator Mikrofony bezprzewodowe: - zestaw mikrofon bezprzewodowych (2szt.) + stacja - podwójny odbiornik Diversity - regulowane wzmocnienie sygnału wejściowego - wyświetlacz numeryczny z nr kanału - 12 kombatybilnych radiowo systemów, - funkcja ONETOUCH QUICKSCAN lokalizujące najlepszą wolną częstotliwoscią - wyjście audio 1/4''Jack i XLR |
| WYPOSAŻENIE SZATNI |
| 38. | Wieszak na ubrania stojący lub montowany do ściany, dł.100cm, wys. 175cm, 40szt. haczyków | 3 | mat. Wykonania – stal nierdzewna |
| 39. | Krzesło | 1 | mat wykonania – stal nierdzewna, tworzywo sztuczne |
| 40. | Lada w szatni szer. 60x480x90cm | 1 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W PIWNICY |
| 41. | Biurko 120x80x73cm | 1 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 42. | Krzesło | 2 | mat wykonania – stal nierdzewna, tworzywo sztuczne |
| 43. | Regał stojący 40x60x200cm | 9 | materiał wykonania – stal |
| 44. | Stojak na narty 70x250x215cm | 2 | mat. Wykonania – stal nierdzewna |
| 45. | Lada drewniana, 60x450x90cm | 1 | wykonane z materiałów drewnopochodnych |
| 46. | Stół roboczy 80x250x90cm | 2 | wykonane z drewna klejonego |
| 47. | Pojemnik na żużel – 240L | 1 | wykonany ze stali |
| 48. | Sofa dwuosobowa 75x180cm | 1 | tapicerowana |
| 49. | Zestaw komputerowy (laptop) z oprogramowaniem | 1 | Przekątna ekranu 15,6 cala z podświetleniem LED, rozdzielczość ekranu min. 1600 x 900 pikseli, pamięć RAM min. 4 GB z możliwością rozbudowy do min 8GB, min. 1 slot wolny, rodzaj dysku twardego – SSD (flach) o pojemności min. 128 GB, napęd optyczny DVD+/-RW DL, nagrywarka DVD+/-R, akumulator litow-jonowy min. 4 komorowy, karta dźwiękowa stereo, 1x wyjście D-sub, 1x wyjście HDMI, czytnik kart pamięci, interfejs – min. 3 szt. USB w tym 1 szt USB 3.0, wbudowana kamera HD oraz wbudowany , mikrofon, System operacyjny: Windows 10 Pro [64 bit] lub równoważny (opis równoważności znajduje się pod niniejszą tabelą), Mysz USB, ilość klawiszy – 2 Pakiet biurowy: Microsoft Office 365(licencja na 1 rok od dnia odbioru) lub równoważny (opis równoważności znajduje się pod niniejszą tabelą) |
| 50. | Drukarka |  | Technologia druku : laserowa kolorowa druk dwustronny [dupleks] maks. rozmiar nośnika : A4, rozdzielczość w czerni min. (1200x600), interfejs USB 2.0, w komplecie zestaw tonerów czarny i kolorowy, dołączony na płycie CD zestaw sterowników, materiały eksploatacyjne o wydajności: toner czarny min. 3500 stron A4 przy pokryciu 5% , toner kolorowy min. 2000 stron A4 przy pokryciu 5 |
| 51. | Ławka drewniana 50x180x45cm | 3 | wykonana z drewna litego lub klejonego, ławka z oparciem |
| 52. | Suszarka do butów | 2 | moc min 1600 W, pojemność min 15 par butów |

  - Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości 5% dla wymiarów produktów wskazanych powyżej, jak również pozostałych parametrów, jeżeli nie zostały opisane poprzez wskazanie minimalnej lub maksymalnej wartości albo nie wskazano zakresu w jakim parametr ten ma się mieścić.

  - Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt nadawał się do bezpośredniego użytku tzn. jeżeli wymaga tego charakter urządzenia/przedmiotu, winien on posiadać baterie/akumulatory.

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA

MICROSOFT WINDOWS 10 ORAZ MICROSOFT OFFICE 365

- SYSTEM OPERACYJNY

- Dostarczany przez Wykonawcę laptop musi posiadać zainstalowany 64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 PRO 64 bit, w polskiej wersji językowej.

- Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne opisane poniżej:

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików rożnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Obsługa standardu NFC (near field communication),

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasło,

- Karty z certyfikatami (smart card),

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBS cript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Udostępnianie modemu,

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Wymagania, o których mowa w ust. 2 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.

Równoważność, o której mowa w ust. 3-47 oznacza, że zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki:

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 2;

- funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 2;

pakiet równoważny musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem wymienionym w ust. 2.

- PAKIET BIUROWY

- Dostarczany przez Wykonawcę laptop musi posiadać zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 365lub równoważnego pakietu biurowego.

- Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,

- prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;

- oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526);

- Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji;

- w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makro poleceń, język skryptowy);

- do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;

- pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- edytor tekstów,

- arkusz kalkulacyjny,

- narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych,

- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

- narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

- narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

- narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR;

- edytor tekstów musi umożliwiać:

- edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

- wstawianie oraz formatowanie tabel,

- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

- automatyczne tworzenie spisów treści,

- formatowanie nagłówków i stopek stron,

- śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

- określenie układu strony (pionowa/pozioma),

- wydruk dokumentów,

- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

- pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016  z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa;

- arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- tworzenie raportów tabelarycznych,

- tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,

- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Web Service),

- obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

- wyszukiwanie i zamianę danych,

- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

- formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,

- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

- zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makro poleceń,

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;

- Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać:

- Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:

- tabel składających się z unikatowego klucza i pól rożnych typów, w tym tekstowych i liczbowych.

- relacji pomiędzy tabelami

- formularzy do wprowadzania i edycji danych

- raportów

- Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych,

- Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów,

- Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym.

- Narzędziedoprzygotowywaniaiprowadzeniaprezentacjimusiumożliwiać:

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych,

- prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,

- drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

- zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

- nagrywanie narracji dołączanie jej do prezentacji,

- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,

- umieszczanie tabeli wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,

- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

- pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016;

- narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

- tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,

- tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,

- edycję poszczególnych stron materiałów,

- podział treści na kolumny,

- umieszczanie elementów graficznych,

- wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,

- płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,

- eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,

- wydruk publikacji,

- możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK;

- narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

- przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,

- filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

- tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

- automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

- tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

- oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,

- mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,

- zarządzanie kalendarzem,

- udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,

- przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

- zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

- zarządzanie listą zadań,

- zlecanie zadań innym użytkownikom,

- zarządzanie listą kontaktów,

- udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

- przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

- możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

Wymagania, o których mowa w ust. 2 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.

Równoważność, o której mowa w ust. 1 oznacza, że zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki:

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 1;

- funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 1;

- pakiet równoważny musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem wymienionym w ust. 1.